РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТРУБЧЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Селецкая СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2017                                  № 69

с.Селец

Об оснащении территорий общего

пользования первичными средствами

тушения пожаров и противопожарным

инвентарем.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Селецкого сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый перечень первичных средств тушения пожаров для индивидуальных жилых домов на территории Селецкого сельского поселения.

2. Утвердить прилагаемый перечень мест  оснащения территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем на территориях населенных пунктов Селецкого сельского поселения.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава   Селецкого сельской администрации

Трубчевского  района  Брянской  области                                    В.В. Москалев

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

Селецкого сельского поселения

от 09.08.2017 г.  № 52

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

Селецкого сельского поселения

| Номер по порядку | Наименование средства пожаротушения | количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители: воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 литров порошковые (ОП) вместимостью, л/ массой огнетушащего состава, килограммов 10/9 или 5/4 | 2+ 1++ 2+ |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Багор | 1 |
| 4 | Ведро | 1-2 |
| 5 | вилы | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |
| 7 | Лопата совковая | 1 |
| 8 | Емкость для хранения воды объемом 0.2 куб.м. | 1 |

Примечание. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании,

* Выбор огнетушителя следует производить в зависимости от его огнетушащей способности, предельной площади, а так же класса пожара, горючих веществ и материалов. Класс А – пожары твердых материалов, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением ( древесина). При выборе огнетушителя следует учитывать  климатические условия. При тушении пожаров класса А огнетушители должны иметь заряды – порошок АВС (Е). Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 м. Огнетушитель на водной основе в зимнее время должен храниться в теплом помещении. Огнетушитель приобретается собственниками жилых домов: 1 огнетушитель на 5 домов;

*Количество ведер определяется объемом и площадью жилого дома

* Вилы должны быть обязательно в хозяйствах, где имеются запасы грубых кормов ( сено, солома);

*При размещении первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах – не должно препятствовать эвакуации людей.

*Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0.2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

Селецкого сельского поселения

от 09.08.2017 г.  № 52

Перечень

мест  оснащения территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем на территориях населенных пунктов Селецкая сельского поселения .

| Населенный пункт | Адрес местонахождения средств пожаротушения | Наименование средств пожаротушения и противопожарного инвентаря |
| --- | --- | --- |
|  | улица | дом | Мотопомпа в комплекте (шт.) | Пожарный щит в комплекте* ( ПЩ-А), шт |
| Селец | Трубчевская | 53 | 1 ( колонка пожарная с рукавами) | 1 |

- ПЩ-А  - комплектация : два ведра, лопата совковая, лопата штыковая, лом, багор